## Tabelle1
Auswertung von Feldversuchen: Kosten und Strombedarf der Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser, zum Vergleich mit Heliogaia-Wärmenetzen
Eingabe ergänzender Parameter	Voreinstellung	Einheit	umgerechnet	Einheit	Quelle
Stromtarif	0,2753	€			https://www.energieheld.de/heizung/waermepumpe/kosten
Bevölkerung BRD zu einem Stichtag	84.200.000
mittlere Wohnfläche pro Kopf, BRD	46,5	m²/Kopf			zum Vergleich mit Heliogaia hier auf den gleichen Wert festgesetzt, z.B. in: https://heliogaia.de/t/jahreslauf_roebel.html#table1
Anteil der Nichtwohngebäude am Wärmeverbrauch	37	%			https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf
Wärmeverbrauch pro m² Wohnfläche, Durchschnitt nach energetischer Sanierung	80	kWh/m²/a			zum Vergleich mit Heliogaia hier auf den gleichen Wert festgesetzt, z.B. in: https://heliogaia.de/t/jahreslauf_roebel.html#table1
Systemhaltbarkeit: Bohrung mit Sonde; Kollektor	50	a			https://www.kesselheld.de/lebensdauer-waermepumpe/
Systemhaltbarkeit: Wärmepumpe	20	a			https://www.kesselheld.de/lebensdauer-waermepumpe/
Investition: Sonde für Erdwärmepumpe	16800	€			errechnet aus anderen Parametern
Investition: Erdwärmepumpe, Grundgerät + Installation	16000	€			https://www.enpal.de/magazin/waermepumpe-kosten#was_kostet_eine_erdwaermepumpe				https://www.heizungsfinder.de/waermepumpe/kosten-preise
Investition: Erdwärmepumpenanlage	->	->	95	€/Mon
Investition: Luftwärmepumpenanlage	19000	€	79	€/Mon	https://www.energieheld.de/heizung/waermepumpe/kosten				https://www.heizungsfinder.de/waermepumpe/kosten-preise
Wartungskosten pro Jahr, pro Monat	100	€/a	8	€/Mon	https://www.energieheld.de/heizung/waermepumpe/kosten
Mittlere Sondenlänge Quelle 3, S.40	224	m			https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/downloads/pdf/Forschungsprojekte/BMWi-03ET1272A-WPsmart_im_Bestand-Schlussbericht.pdf
Mittlere Bohr- und Sondenkosten	75	€/m			https://www.enpal.de/magazin/waermepumpe-kosten#was_kostet_eine_erdwaermepumpe

Wohnfläche pro Kopf, in Quellen 4 und 5	49,0	m²/Kopf			berechnet aus dieser Tabelle
Wärmeverbrauch pro m² Wohnfläche, gewichtetes Mittel aus Quellen 4 und 5	75,7	kWh/m²/a			berechnet aus dieser Tabelle
Personen pro WP-Anlage; voreingestellt aus aus Quellen 4 und 5	3,69	Personen/Anlage			berechnet aus dieser Tabelle

Ergebnisse
mittlere Kosten nach allen fünf Quellen, abhängig von Parametereingabe				Stromverbrauch bei bundesweitem Wärmepumpeneinsatz, je nach energ.Sanierungsgrad: Eingabe in Zelle B7; voreingestellt sind 80 kWh/m²/a; aktueller Schnitt ca.160 kWh/m²/a
Kosten für Heizung und Warmwasser durch Wärmepumpen in Wohnungen	52	€/Monat/Kopf		für Wohnraum, umgerechnet auf mittlere Wohnfläche BRD					87,7	TWh/a
Kosten für Heizung und Warmwasser durch Wärmepumpen in Wohnungen+Gewerbe+Öffentlich	82	€/Monat/Kopf		für Wohnraum+Gewerbe+öffentliche Gebäude					139	TWh/a

Abkürzungen
Bundesförderung effiziente Gebäude, Einzelmaßnahme	BEG EM	von 2023
Bundesförderung effiziente Gebäude, Wohngebäude	BEG WG	von 2023
coefficient of performance (an bestimmtem Arbeitspunkt)	COP	für bestimmte WP an bestimmtem .Arbeitspunkt
Einfamilienhaus, Bestand	EFH/B
Einfamilienhaus, neu	EFH/N
Fußboden	F
Jahresarbeitszahl	JAZ	für Gesamtsysteme
Luft/Wasser-Wärmepumpe	LW
Mehrfamilienhaus Bestand	MFH/B
Radiator	R
saisonaler (ganzjähriger) COP (Mittel)	SCOP	für bestimmte WP
Sole/Wasser (Erdwärmepumpe)	SW
Wand	W
Wärmepumpe	WP

Kosten für Wärmepumpen im Haushalt, Quellen 1 bis 3

Fraunhofer ISE
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wpqs-im-bestand/german/index/
Quelle 1. WP im Gebäudebestand, 2009	57	Proben
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-smart-im-bestand/download/Berichte/WP_im_Gebaeudebestand_Kurzfassung.pdf	Anzahl der Proben	mittlere JAZ	Fundstelle
Wärmequelle SW	36	3,27	Seite 5
Wärmequelle LW (außen)	21	2,6	Seite 3, Seite 5
gewichtetes Mittel der JAZ		3,02
Gesamtkosten pro Monat pro Kopf	55	€/Monat/Kopf

Quelle 2. WP effizienz, 2010	74	Proben
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-smart-im-bestand/download/Berichte/wp_effizienz_endbericht_langfassung.pdf	Anzahl der Proben	mittlere JAZ	Fundstelle
Wärmequelle SW	56	3,75	Seite 4, Seite 50
Wärmequelle LW	18	2,74	Seite 4, Seite 55
gewichtetes Mittel der JAZ		3,50
Gesamtkosten pro Monat pro Kopf	51	€/Monat/Kopf

Quelle 3. WP smart im Bestand, 2020	53	Proben
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/downloads/pdf/Forschungsprojekte/BMWi-03ET1272A-WPsmart_im_Bestand-Schlussbericht.pdf	Anzahl der Proben	mittlere JAZ	Fundstelle
Wärmequelle SW	12	4,06	Seite 78
Wärmequelle LW	41	3,16	Seite 76
gewichtetes Mittel der JAZ		3,36
Gesamtkosten pro Monat pro Kopf	50	€/Monat/Kopf

Stromverbrauch der Wärmepumpen im Haushalt, Quellen 4 und 5

Quelle 4. Einzelobjekte aus „WP smart im Bestand“ und „WP monitor plus“	26	Proben
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/german/index/messdaten.html	übernommene Daten					Berechnungen
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-smart-im-bestand/german/index/live_visu.html	WP-Art	Heizkörper	Bewohner	Beheizte Fläche	Wärme pro m²	WP-Leistung	JAZ3			Fläche		Wärme	Strom	Wärme	Strom	Energiekosten	Gesamtkosten
			Personen	m²	kWh/m²/a	kW				m²/Kopf		kWh/a	kWh/a	kWh/a/Kopf	kWh/a/Kopf	€/Monat/Kopf	€/Monat/Kopf
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza18/index.html	SW	F	6	208	38	9	4,3			35		7.904	1.838	1.317	306	7,03	24,19
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza23/index.html	SW	FR	4	143	41	6	3,8			36		5.863	1.543	1.466	386	8,85	34,60
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza17/index.html	SW	F	2	238	52	13	5			119		12.376	2.475	6.188	1.238	28,39	79,89
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza20/index.html	SW	F	4	153	61	6	3,8			38		9.333	2.456	2.333	614	14,09	39,84
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza11/index.html	SW	FW	4	320	70	6	4,3			80		22.400	5.209	5.600	1.302	29,88	55,63
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza19/index.html	SW	F	2	166	78	9,2	4,1			83		12.948	3.158	6.474	1.579	36,23	87,73
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza08/index.html	SW	F	5	320	80	12	5,1			64		25.600	5.020	5.120	1.004	23,03	43,63
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza03/index.html	SW	R	5	204	88	19	3,9			41		17.952	4.603	3.590	921	21,12	41,72
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/44/	SW	FR	3	180	90	8	3,8			60		16.200	4.263	5.400	1.421	32,60	66,93
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/63/	SW	R	2	170	96	11	3			85		16.320	5.440	8.160	2.720	62,40	113,90
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/59/	SW	F	4	120	115	11	3			30		13.800	4.600	3.450	1.150	26,38	52,13
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza12/index.html	LW	F	3	129	14,8	8,4	3,2			43		1.909	597	636	199	4,56	33,73
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza09/index.html	LW	F	3,5	196	43	11	3,8			56		8.428	2.218	2.408	634	14,54	39,54
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza14/index.html	LW	F	3	161	47	9	2,9			54		7.567	2.609	2.522	870	19,95	49,12
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza16/index.html	LW	F	2	145	47,6	8,4	3,4			73		6.902	2.030	3.451	1.015	23,29	67,04
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza22/index.html	LW	F	2	108	53	8	4,6			54		5.724	1.244	2.862	622	14,27	58,02
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza15/index.html	LW	FW	3	127	55	8	3,2			42		6.985	2.183	2.328	728	16,69	45,86
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza21/index.html	LW	F	4	185	58	11	3			46		10.730	3.577	2.683	894	20,51	42,39
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/47/	LW	F	3	155	61	5	3,1			52		9.455	3.050	3.152	1.017	23,32	52,49
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza25/index.html	LW	F	3	125	63,5	8,4	3,3			42		7.938	2.405	2.646	802	18,39	47,56
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza07/index.html	LW		1	101	69	8	2,8			101		6.969	2.489	6.969	2.489	57,10	144,60
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/12/	LW	FR	4	100	101	4	3,4			25		10.100	2.971	2.525	743	17,04	38,91
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/18/	LW	FR	8	268	104	11	2,8			34		27.872	9.954	3.484	1.244	28,55	39,48
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/60/129	LW	FR	3	250	129	7	2,8			83		32.250	11.518	10.750	3.839	88,08	117,25
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/78/	LW	F	3	91	133	4	3,2			30		12.103	3.782	4.034	1.261	28,92	58,09
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza05/index.html	LW	F	5	138	145	11	3,3			28		20.010	6.064	4.002	1.213	27,82	45,32
Summe			91,5	4.501	1.933	232	92,9					335.638	97.296	103.551	30.209	693
arithmetisches (einmal harmonisches) Mittel			3,5	173	74	8,9	3,57			46		12909	3.742	3.983	1.162	27	58
			Personen	m²	kWh/m²/a	kW				m²/Kopf		kWh/a	kWh/a	kWh/a/Kopf	kWh/a/Kopf	€/Monat/Kopf	€/Monat/Kopf

Quelle 5. Einzelobjekte mit Weishaupt-WP	11	Proben
https://heizung-barthel.lu/_res/uploads/2017/10/PDF-Praxis-Test-Fraunhofer-Institut-Wie-wirtschaftlich-arbeiten-Weishaupt-Warmepumpen.pdf	übernommene Daten					Berechnungen
Gebäudetyp , Projektbeschreibung auf Seite	WP-Art	Heizkörper	Bewohner	Beheizte Fläche	Heizwärme	Warmwasser	JAZ	Strom für WP-Anlage	gemessene Kosten	Fläche	Wärme pro m²	Wärme	Strom	Wärme	Strom	Stromkosten nach Tarif	Gesamtkosten nach Tarif
			Personen	m²	kWh/a	kWh/a		kWh/a	€/a	m²/Kopf	kWh/m²/a	kWh/a	kWh/a	kWh/a/Kopf	kWh/a/Kopf	€/Monat/Kopf	€/Monat/Kopf
EFH/N , 8	SW	F	3	144	7940	1972	4,1	2431	570	48,0	69	9912	2418	3304	806	18	53
EFH/N , 10	SW	F	6	208	10495	4822	4	3804	837	34,7	74	15317	3829	2553	638	15	32
EFH/N , 12	SW	F	2	159	9137	3794	4	3206	705	79,5	81	12931	3233	6466	1616	37	89
EFH/N , 14	SW	F	4	218	9784	3042	4,4	2886	595	54,5	59	12826	2915	3207	729	17	42
EFH/N , 16	LW	F	4	205	7564	2985	3,3	3192	702	51,3	51	10549	3197	2637	799	18	40
EFH/N , 18	LW	F	3	127	9498	2511	3,6	3272	720	42,3	95	12009	3336	4003	1112	26	55
EFH/N , 20	LW	F	4	151	9289	2420	3,8	3038	590	37,8	78	11709	3081	2927	770	18	40
EFH/N , 22	LW	F	3	210	10188	2693	3,2	3992	918	70,0	61	12881	4025	4294	1342	31	60
EFH/B , 24	SW	R	4	170	17116	2584	3,7	5295	1064	42,5	116	19700	5324	4925	1331	31	56
MFH/B , 26	SW	F/R	8	423	36126	1429	4,4	8478	1780	52,9	89	37555	8535	4694	1067	24	37
EFH/B , 28	Split	R	4	178	12848	3212	3,4	4712	920	44,5	90	16060	4724	4015	1181	27	49
Summe			45	2.193	139.985	31.464	42	44.306	9.401		862	171.449	44.617	43.024	11.391	261
arithmetisches (zweimal harmonisches) Mittel			4,1	199	12.726	2.860	3,8	4.028	855	47,9	78,4	15.586	4.056	3.911	1.036	23,8	46,8
			Personen	m²	kWh/a	kWh/a		kWh/a	€/a	m²/Kopf	kWh/m²/a	kWh/a	kWh/a	kWh/a/Kopf	kWh/a/Kopf	€/Monat/Kopf	€/Monat/Kopf

					Hochgerechneter Gesamt-Stromverbrauch BRD
					nach Daten der Quellen 4 und 5:
					87,5	TWh/a	für Wohnraum
					139	TWh/a	Wohnen, Öffentlichkeit, Gewerbe