## Tabelle1
	Parametereingabe:		Wert	Einheit					Quelle / Bemerkungen
	Innentemperatur		20	°C					gesetzt
	Temperatur Untergrund		12	°C					gesetzt
	Mittlere Lufttemperatur; Berlin; Nov.bis Apr.		3,97	°C					https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102; Tegel
	Luftwechselrate		30	m³/h/Kopf					Pettenkofer-Wert; DIN 1946-6
	Spezifische Wärmekapazität der Luft		1,005	KJ/kg/K
	Dichte der Luft bei Zimmertemperatur		1,2	kg/m³
	Durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf		46,7	m²/Kopf
	Jährliche Globalstrahlung am Ort		1050	kWh/a/m²					https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/lstrahlungskarten_mi.html
	Jahresertrag der Kollektoren		529	kWh/a/m²					Röhrenkollektoren Ritter CPC XL 1921, Würzburg bei T=75°C
	Ausnutzung der Dachfläche		80	%					gesetzt
	Effizienznachlass der Kollektoren auf		80	%					gesetzt
	Faktor für Brutto-Grundfläche		1,15					https://de.wikipedia.org/wiki/Energiebezugsfläche; BGF/NGF
	Wärmeleitwert λ für Ziegel		0,7	W/m/K
	Wärmeleitwert λ für Dämmstoff		0,04	W/m/K
	Wärmeleitwert λ für trockenen Füllboden		0,4	W/m/K
	Stärke der Dämmschicht, Grund		0,06	m					gesetzt
	Stärke der Dämmschicht, Wand		0,06	m					gesetzt
	Stärke der Dämmschicht, Dach		0,2	m					gesetzt

			Wärmewiderstand für 1m² Hüllfläche
1	Standardhaus; Wohnung für 2 Personen, eingeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr			Ergebnis	78,8	kWh/m²/a
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E		Größe	Wert	Einheit
		m²	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/m²/a
	Grund	107,4		1,25	1,5	0,2	0,17	3,1	0,32	34,3	1.184	11,0		Dachfläche pro Kopf	53,7	m²
	Wand	110	0,04	0,54	1,5		0,13	2,2	0,45	49,5	3.427	31,9		Solarwärme pro Kopf, Jahresernte Dach Standardgebäude	15.347	kWh/a/Kopf
	Dach	107,4	0,04		5	0,1	0,10	5,2	0,19	20,6	1.423	13,3		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	286	kWh/a/m²
	Fenster	16					0,65	10,4	720	6,7
	Tür	3					1,50	4,5	312	2,9		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	36	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					20,1	1.392	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode in 2-Personen-Standardwohnung	8.459	kWh/a
	Summe					8.459	78,8		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	4.229	kWh/a/Kopf

2	Wohnung für 2 Personen, zweigeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr			Ergebnis	80,7	kWh/m²/a
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E
		m²	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/a/m²
	Grund	53,7		1,25	1,5	0,2	0,17	3,1	0,32	17,1	592	5,5		Dachfläche pro Kopf	26,9	m²
	Wand	155	0,04	0,54	1,5		0,13	2,2	0,45	70,0	4.847	45,1		Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes	7.673	kWh/a/Kopf
	Dach	53,7	0,04		5	0,1	0,10	5,2	0,19	10,3	712	6,6		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	143	kWh/a/m²
	Fenster	18					0,65	11,7	810	7,5
	Tür	3					1,50	4,5	312	2,9		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	37	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					20,1	1.392	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt	8.664	kWh/a
	Summe					8.664	80,7		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	4.332	kWh/a/Kopf

3	Wohnung für 4 Personen, Einfamilienhaus, zweigeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr			Ergebnis	64,4	kWh/m²/a
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E
		m²	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/a/m²
	Grund	107,4		1,25	1,5	0,2	0,17	3,1	0,32	34,3	1.184	5,5		Dachfläche pro Kopf	26,9	m²
	Wand	214	0,04	0,54	1,5		0,13	2,2	0,45	96,6	6.689	31,1		Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes	7.673	kWh/a/Kopf
	Dach	107,4	0,04		5	0,1	0,10	5,2	0,19	20,6	1.423	6,6		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	143	kWh/a/m²
	Fenster	32					0,65	20,8	1.440	6,7
	Tür	3					1,50	4,5	312	1,5		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	30	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					40,2	2.784	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt	6.916	kWh/a
	Summe					13.832	64,4		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	3.458	kWh/a/Kopf

4	Wohnungen für 8 Personen, Doppelhaus, zweigeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr			Ergebnis	53,8	kWh/m²/a
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E
		m²	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/a/m²
	Grund	214,8		1,25	1,5	0,2	0,17	3,1	0,32	68,5	2.369	5,5		Dachfläche pro Kopf	26,9	m²
	Wand	282	0,04	0,54	1,5		0,13	2,2	0,45	127,3	8.818	20,5		Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes	7.673	kWh/a/Kopf
	Dach	214,8	0,04		5	0,1	0,10	5,2	0,19	41,1	2.847	6,6		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	143	kWh/a/m²
	Fenster	64					0,65	41,6	2.881	6,7
	Tür	6					1,50	9,0	623	1,5		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	25	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					80,4	5.568	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt	5.776	kWh/a
	Summe					23.105	53,8		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	2.888	kWh/a/Kopf

5	Wohnungen für 12 Personen, Doppelhaus, dreigeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr			Ergebnis	49,4	kWh/m²/a
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E
		m²	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	m²*K/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/a/m²
	Grund	214,8		1,25	1,5	0,2	0,17	3,1	0,32	68,5	2.369	3,7		Dachfläche pro Kopf	17,9	m²
	Wand	426	0,04	0,54	1,5		0,13	2,2	0,45	192,3	13.320	20,7		Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes	5.116	kWh/a/Kopf
	Dach	214,8	0,04		5	0,1	0,10	5,2	0,19	41,1	2.847	4,4		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	95	kWh/a/m²
	Fenster	96					0,65	62,4	4.321	6,7
	Tür	6					1,50	9,0	623	1,0		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	23	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					120,6	8.352	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt	5.305	kWh/a
	Summe					31.831	49,4		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	2.653	kWh/a/Kopf

	dazu die Sanierungskosten:
1	Standardhaus; Wohnung für 2 Personen, eingeschossig					*) Die Auslegungsleistung von 36 W/m² wird mit Fußbodenheizung bei Zimmertemperaturen von 20 °C und 40°C Vorlauf/ 30°C Rücklauf mit Teppichboden bei einem Verlegeabstand von 250mm bereits erreicht [90]
		Fläche	Kosten	Kosten	Kosten
		m²	€/m²	€	€/Kopf
	Grund mit Fußbodenheizung	107,4	94	10.097	5.048
	Wand	110	160	17.522	8.761
	Dach	107,4	125	13.426	6.713
	Fenster	16	500	8.000	4.000
	Tür	3	500	1.500	750
	Summe			50.545	25.272

5	Wohnungen für 12 Personen, Doppelhaus, dreigeschossig
		Fläche	Kosten	Kosten	Kosten
		m²	€/m²	€	€/Kopf
	Grund mit Fußbodenheizung	214,8	94	40.386	3.366
	Wand	426	160	68.103	5.675
	Dach	214,8	125	26.853	2.238
	Fenster	96	500	48.000	4.000
	Tür	6	500	3.000	250
	Summe			186.341	15.528

	https://www.sparkasse.de/themen/sanierung-modernisierung-renovierung/was-kostet-eine-modernisierung.html
	https://kostencheck.de/kosten-fussbodenheizung-100-qm
	https://www.energieheld.de/heizung/heizkoerper/flaechenheizung/fussbodenheizung