## Tabelle1
1. Ergebnisse für Zielszenario, ohne Blockheizkraftwerk (BHKW), Menschen leben in sanierten Gebäuden mit durchschnittlich 80 kWh/a/m² | [12 empty] | 1. Zusammenfassung für Zielszenario, ohne Blockheizkraftwerk (BHKW), Einwohner leben in sanierten Gebäuden mit durchschnittlich 80 kWh/a/m² | 1. Ergebnisse für Zielszenario, ohne Blockheizkraftwerk (BHKW), Menschen leben in sanierten Gebäuden mit durchschnittlich 80 kWh/a/m²
Größe: | Einwohner | Gemeindefläche | Wärmebedarf | Direktbeheizung | Kollektorfläche | externe Kollektorfläche | interne Kollektorfläche | Anteil Röhren | Speichervolumen | Tiefe Saisonspeicher | Solarwärme | gespeicherte Wärme | Speicherverluste | Netzverluste | elektrische Fremdenergie | Investition Speicher | Investition Kollektoren | Investition Verteilernetz | Kosten | Kosten Speicher | Kosten Kollektoren | Kosten Netz | --> | --> | --> | verbrauchte Wärme | Durchmesser Saisonspeicher | Speicherverluste, relativ | Speicherverluste, relativ | Speicherverluste, relativ | Kollektorfläche relativ | Kosten | Speicherkosten, vgl. LCOS | --> | --> | --> | --> | --> | --> | elektrische Fremdenergie*) | Fremdenergie*) bezüglich verbrauchter Wärme
Beschreibung: | zu einem Stichtag, 2017...2020 | nach Quellen | Prokopf-Jahresbedarf an Gebäudewärme bei 80kWh/m²/a + Warmwasser | mögliche direkte Sonnenbeheizung (vom Kollektor zum Gebäude, am Saisonspeicher vorbei) | gesamte Brutto-Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung für 100% Wärmeversorgung | Brutto-Kollektorfläche auf freiem Feld pro Person | Brutto-Kollektorfläche am Gebäude oder im näheren Siedlungsbereich pro Person | angesetzter Anteil an Röhrenkollektoren | benötigtes Volumen im Saisonspeicher | festgesetzte Tiefe | an Kollektoren bereitgestellte Wärme, vor Speicher und Verteilung | saisonal eingespeicherte Wärme | absolut | Verluste bei Verteilung, bezüglich bereitgestellter Wärme | außerhalb der Abnehmergebäude zum Netzbetrieb benötigte Elektroenergie | Investitionskosten für Saisonspeicher pro Jahr bei 50a Haltbarkeit | Investitionskosten pro Jahr bei erfahrungsgemäßer Haltbarkeit | Investitionskosten pro Jahr bei 25a Haltbarkeit | jährliche Gesamtkosten pro Kopf (ohne Kapitalkosten) | Anteil an laufenden Kosten für Saisonspeicher mit Brunnen, Abdeckung, Schlitzwand und Puffer | Anteil an laufenden Kosten für Kollektoren und deren Installation | Anteil an laufenden Kosten für Haupt- und Unterverteilung, Pumpen und Hausanschlüsse |  |  |  | Im kompletten Gebäudebestand verbrauchte Wärme (Endenergie) |  | Speicherverluste bezüglich solar bereitgestellter Wärme | Speicherverluste bezüglich verbrauchter Wärme | Speicherverluste bezüglich eingespeicherter Wärme | Kollektorfläche auf freiem Feld mit Aufstellungsumgebung für 100% Wärmeversorgung bezüglich ausgewiesener Gemeindefläche | monatliche Gesamtkosten pro Kopf (für Heizung und Warmwasser in allen privat, öffentlich und gewerblich genutzten Gebäuden, ohne Kapitalkosten) | Investitionskosten für den Saisonspeicher pro Jahr bei 50a Haltbarkeit, bezogen auf die jährlich gespeicherten kWh, vgl. LCOS aus dem Stromsektor | [6 empty] | außerhalb der Abnehmergebäude zum Netzbetrieb benötigte Elektroenergie pro Kopf | außerhalb der Abnehmergebäude benötigte Elektroenergie bezüglich verbrauchter Wärme
Einheit: |  | km² | kWh/a/Kopf | % | m² | m²/Kopf | m²/Kopf | % | m³ | m | kWh/a | kWh/a | kWh/a | % | kWh/a | €/a | €/a | €/a | €/Kopf/a | % | % | % |  |  |  | kWh/a | m | % | % | % | % | €/Kopf/Mon | €/kWh | [6 empty] | kWh/a/Kopf | %
Berlin | 3644826 | 892 | 5168 | 46 | 59727095 | 3 | 13 | 100 | 504878027 | 140 | 22757594259 | 12339218984 | 604166584 | 11 | 649731232 | 10323124 | 930170729 | 267286942 | 588 | 0.48168 | 43.4019 | 12.4716 |  |  |  | 18836460768 | 2142.813 | 2.6548 | 3.2074 | 4.8963 | Kollektoren an Gebäuden | 49 | 0.00083661 | [6 empty] | 178.2612 | 3.4493
Cottbus | 100219 | 165 | 5321 | 37 | 2032766 | - | - | 30 | 18066692 | 140 | 702114860 | 441630247 | 33199508 | 10 | 17551237 | 759852 | 20873663 | 11894384 | 553 | 1.3711 | 37.6637 | 21.4618 |  |  |  | 533265299 | 405.3502 | 4.7285 | 6.2257 | 7.5175 | 3.3879 | 46.0833 | 0.0017206 | [6 empty] | 175.1288 | 3.2913
Gemeinden um Röbel | 7518 | 155 | 5905 | 44 | 189401 | 26 | 0 | 30 | 1312169 | 116 | 56983025 | 32069420 | 7023493 | 9 | 958837 | 121438 | 1895400 | 1652406 | 729 | 2.2158 | 34.5837 | 30.15 |  |  |  | 44393790 | 120.011 | 12.3256 | 15.8209 | 21.9009 | 0.33603 | 60.75 | 0.0037867 | [6 empty] | 127.5388 | 2.1598
Gemeinden um Rietz | 3414 | 130 | 5905 | 46 | 94818 | 30 | 0 | 30 | 629510 | 90 | 28526844 | 15385217 | 4350664 | 13 | 674236 | 68547 | 948875 | 1316625 | 990 | 2.0281 | 28.0744 | 38.955 |  |  |  | 20159670 | 94.3703 | 15.2511 | 21.581 | 28.2782 | 0.20058 | 82.5 | 0.0044554 | [6 empty] | 197.4915 | 3.3445
Durchschnitte: |  |  | 5574.75 | 43.25 | [9 empty] | 10.75 |  |  |  |  | 715 | 1.5242 | 35.9309 | 25.7596 | [5 empty] | 8.74 | 11.7088 | 15.6482 |  | 59.5833 | 0.0026998 | [6 empty] | 169.6051 | 3.0612
2. Ergebnisse für Übergangsszenario, mit BHKW, nicht alle Einwohner leben in sanierten Gebäuden, drei Fernwärmeleitungen nötig | [12 empty] | 2. Ergebnisse für Übergangsszenario, mit BHKW, nicht alle Einwohner leben in sanierten Gebäuden, drei Fernwärmeleitungen nötig
Größe: | Einwohner | Gemeindefläche | Wärmebedarf | Direktbeheizung | Kollektorfläche | externe Kollektorfläche | interne Kollektorfläche | Anteil Röhren | Speichervolumen | Tiefe Saisonspeicher | Solarwärme | gespeicherte Wärme | Speicherverluste | Netzverluste | elektrische Fremdenergie | Investition Speicher | Investition Kollektoren | Investition Verteilernetz | Kosten | Kosten Speicher | Kosten Kollektoren | Kosten Netz | Investitionskosten | Investitionskosten | bereitgestellte Wärme | verbrauchte Wärme | Durchmesser Saisonspeicher | Speicherverluste | Speicherverluste | Speicherverluste | Kollektorfläche relativ | Kosten | Speicherkosten, vgl. LCOS | BHKW el. Leistung | BHKW el. Leistung | BHKW el. Energie | BHKW el. Energie | BHKW thermische Fremdenergie | BHKW thermische Fremdenergie | elektrische Fremdenergie | Summe Fremdenergie*) bezüglich verbrauchter Wärme
Beschreibung: | zu einem Stichtag, 2017...2020 | nach Quellen | Jahreswärmebedarf bei Temperaturen unter 100°C in Deutschland 2016 | mögliche direkte Sonnenbeheizung (vom Kollektor zum Gebäude, am Saisonspeicher vorbei) | gesamte Brutto-Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung für 100% Wärmeversorgung | Brutto-Kollektorfläche auf freiem Feld pro Person | Brutto-Kollektorfläche am Gebäude oder im näheren Siedlungsbereich pro Person | angesetzter Anteil an Röhrenkollektoren | benötigtes Volumen im Saisonspeicher | festgesetzte Tiefe | an Kollektoren bereitgestellte Wärme, vor Speicher und Verteilung | saisonal eingespeicherte Wärme | absolut | Verluste bei Verteilung, bezüglich bereitgestellter Wärme | außerhalb der Abnehmergebäude zum Netzbetrieb benötigte Elektroenergie | Investitionskosten für Saisonspeicher pro Jahr bei 50a Haltbarkeit | Investitionskosten pro Jahr bei erfahrungsgemäßer Haltbarkeit | Investitionskosten pro Jahr bei 25a Haltbarkeit | jährliche Gesamtkosten pro Kopf (ohne Kapitalkosten) | Anteil an laufenden Kosten für Saisonspeicher mit Brunnen, Abdeckung, Schlitzwand und Puffer | Anteil an laufenden Kosten für Kollektoren und deren Installation | Anteil an laufenden Kosten für Haupt- und Unterverteilung, Pumpen und Hausanschlüsse | Investitionskosten gesamt, ohne Kapitalkosten | Investitionskosten gesamt, ohne Kapitalkosten pro Kopf | insgesamt bereitgestellte Wärme, solar und BHKW | Im kompletten Gebäudebestand verbrauchte Wärme (Endenergie) |  | Speicherverluste bezüglich solar bereitgestellter Wärme | Speicherverluste bezüglich verbrauchter Wärme | Speicherverluste bezüglich eingespeicherter Wärme | Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung bezüglich besiedelter Fläche | monatliche Gesamtkosten pro Kopf (ohne Kapitalkosten) | Investitionskosten für Speicher pro Jahr bei 50a Haltbarkeit, bezogen auf die jährlich gespeicherten kWh, vgl. LCOS aus dem Stromsektor | Blockheizkraftwerk(BHKW) maximale elektrische Leistung im Betrieb (elektrischer Wirkungsgrad 39%) | BHKW, maximale elektrische Leistung im Betrieb pro Kopf (elektrischer Wirkungsgrad 39%) | BHKW elektrische Energieerzeugung pro Jahr (elektrischer Wirkungsgrad 39%) | BHKW elektrische Energieerzeugung pro Jahr (elektrischer Wirkungsgrad 39%) | thermische Fremdenergie aus BHKW (elektrischer Wirkungsgrad 39%) | thermische Fremdenergie aus BHKW (elektrischer Wirkungsgrad 39%) | außerhalb der versorgten Gebäude benötigte Elektroenergie pro Kopf für Umwälzpumpen | außerhalb der versorgten Gebäude benötigte Energie (Gas und Strom für Zusatzwärme und Umwälzpumpen) bezüglich verbrauchter Wärme
Einheit: |  | km² | kWh/a/Kopf | % | m² | m²/Kopf | m²/Kopf | % | m³ | m | kWh/a | kWh/a | kWh/a | % | kWh/a | €/a | €/a | €/a | €/Kopf/a | % | % | % | Millionen € | €/Kopf | kWh/a | kWh/a | m | % | % | % | % | €/Kopf/Mon | €/kWh | kW(el) | kW(el)/Kopf | kWh(el)/a | kWh(el)/a/Kopf | kWh(th)/a | kWh(th)/a/Kopf | kWh/a/Kopf | %
Berlin | 3644826 | 892 | 10641 | 46 | 59727095 | 3 | 13 | 100 | 504878027 | 140 | 22757594259 | 12339218984 | 604166584 | 13.2 | 936465369.156 | 10323124 | 930170729 | 320744330.4 | 907 | 0.3 | 28.1 | 9.7 | 51583 | 14152 | 43578194906 | 38784593466 | 2143 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | Kollektoren an Gebäuden | 76 | 0.0008 | 6162746 | 1.7 | 12753724184 | 3499 | 20820600647 | 5712 | 257 | 56.1
Cottbus | 100219 | 165 | 10641 | 37 | 2032766 | - | - | 30 | 18066692 | 140 | 702114860 | 441630247 | 33199508 | 12 | 24569422.8607 | 759852 | 20873663 | 14273260.8 | 836 | 0.9 | 24.9 | 17 | 1377 | 13739 | 1184922643 | 1066430379 | 405 | 4.7 | 6.2 | 7.5 | 3.4 | 70 | 0.0017 | 142908 | 1.4 | 340899427 | 3402 | 482807783 | 4818 | 245 | 47.6
Gemeinden um Röbel | 7518 | 155 | 10641 | 44 | 189401 | 26 | 0 | 30 | 1312169 | 116 | 56983025 | 32069420 | 7023493 | 10.8 | 1209498.588 | 121438 | 1895400 | 1982887.2 | 959 | 1.7 | 26.3 | 27.5 | 139 | 18491 | 87911031 | 79999038 | 120 | 12.3 | 15.8 | 21.9 | 0.3 | 80 | 0.0038 | 9154 | 1.2 | 22765155 | 3028 | 30928006 | 4114 | 161 | 40.2
Gemeinden um Rietz | 3414 | 130 | 10641 | 46 | 94818 | 30 | 0 | 30 | 629510 | 90 | 28526844 | 15385217 | 4350664 | 15.6 | 850496.4764 | 68547 | 948875 | 1579950 | 1206 | 1.7 | 23 | 38.4 | 85 | 24878 | 41756752 | 36328374 | 94 | 15.3 | 21.6 | 28.3 | 0.2 | 101 | 0.0045 | 3916 | 1.1 | 10337888 | 3028 | 13229908 | 3875 | 249 | 38.8
Durchschnitte: |  |  | 10641 | 43.25 | [9 empty] | 12.9 |  |  |  |  | 977 | 1.15 | 25.575 | 23.15 |  | 17815 |  |  |  | 8.75 | 11.7 | 15.65 |  | 81.75 | 0.0027 | [6 empty] | 228 | 45.675
3. Zusammenfassung für Zielszenario, bundesweit, mit durchschnittlich 80 kWh/a/m² | [12 empty] | 3. Zusammenfassung für Zielszenario, bundesweit, mit durchschnittlich 80 kWh/a/m²
Größe: | Einwohner | Fläche | Wärmebedarf | Direktbeheizung | Kollektorfläche | --> | --> | Anteil Röhren | --> | --> | Solarwärme | gespeicherte Wärme | Speicherverluste | Netzverluste | elektrische Fremdenergie | --> | --> | --> | Kosten | Kosten Speicher | Kosten Kollektoren | Kosten Netz | --> | --> | --> | verbrauchte Wärme | --> | Speicherverluste | Speicherverluste | Speicherverluste | --> | Kosten | Speicherkosten, vgl. LCOS | [6 empty] | elektrische Fremdenergie | Summe Fremdenergie*) bezüglich verbrauchter Wärme
Beschreibung: | wie unter 1. | wie unter 1. | wie unter 1. | wie unter 1. | wie unter 1. |  |  | wie unter 1. |  |  | wie unter 1. | wie unter 1. | wie unter 1. | wie unter 1. | wie unter 1. |  |  |  | wie unter 1. | wie unter 1 | wie unter 1 | wie unter 1 |  |  |  | wie unter 1. |  | wie unter 1. | wie unter 1. | wie unter 1. |  | wie unter 1. | wie unter 1. | [6 empty] | wie unter 1. | wie unter 1.
Einheit: |  | km² | kWh/a/Kopf | % | km² |  |  | % |  |  | TWh/a | TWh/a | TWh/a | % | TWh/a |  |  |  | €/Kopf/a | % | % | % |  |  |  | TWh/a |  | % | % | % |  | €/Kopf/Mon | €/kWh | [6 empty] | kWh/a/Kopf | %
Bundesweit | 83019213 | 357582 | 5574.75 | 43.25 | 1860.3847 |  |  | 47.5 |  |  | 605.729 | 343.7878 | 56.1545 | 10.75 | 14.0805 |  |  |  | 715 | 1.5242 | 35.9309 | 25.7596 |  |  |  | 462.8114 |  | 8.74 | 11.7088 | 15.6482 |  | 59.5833 | 0.0026998 | [6 empty] | 169.6051 | 3.0612
Gesamtinvestition | 1478.9873 | Mrd. €
Bemerkungen:
*) „Fremdenergie“ bezeichenet Strom oder fossile Energie, kommt nicht aus Solarthermie
Werte aus Szenariotabellen übernommen
Ausreißer, noch prüfen